**Приложение № 1**

к Техническому Заданию

Сервисное обслуживание ЭДУ РТС РТЭС "Люблино", котельной ТЭЦ-9 - филиала ПАО "Мосэнерго"

**Номенклатура**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, тип, станционный номер | Кол-во,  шт. | Технические характеристики | |
| Производительность,  м3/ч | Кол-во аппаратов, шт. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Электродиализная установка (ЭДУ-10) | 1 | 10 | 16 |
| Бак накопительный (исходной воды и рассола) | 1 | V=4 м3 |  |
| Насос центробежный  LOWARA  SV1605F55T/P | 2 | 9-24 |  |

**Начальник станции**

**РТЭС «Люблино» С.А. Бударин**

**Начальник ХС ТЭЦ-9 И.В. Семенов**