## ТО баков
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ОАО "МОСЭНЕРГО" ТЭЦ-25
___________М.И.Прохоров
"____" ___________ 2012 г.
Эксплуатация Смета № 3
Очистка осветлителей ВТИ-350 №№1-6, V=480 м³
№ п/п | Наименование работ | Шифр расценки | Единица измерения | Количество | Цена всего
1 | Отлив из емкостей | 01-02-068-2 | 100 м³ | 0.9
2 | Разработка осадка вручную | 01-02-063-3 | 100 м³ | 0.9
3 | Очистка поверхности щетками | 13-06-003-1 | 1 м² | 40
4 | Утилизация осадка | цена полигона | м³ | 90
| Итого с поправочными коэффициентами и коэффициентами пересчета и нормы НР и СП |  |  |  | 170330
Итого
| Составил |  | Кирпичев Г.И.
Проверил
Начальник Службы тепломеханического оборудования

## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ПАО "МОСЭНЕРГО" ТЭЦ-25
___________И.В. Юшков
"____" ___________ 2016 г.
МВЗ |  | № п/п строки 2-АО | Наименование работы в 2-АО
G225200402 |  |  | Очистка химического оборудования от шлама
1. | Очистка, очистка технологических каналов
№№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | еденица измерений | количество едениц | цена за еденицу | поправки | ВСЕГО по базисным | пересчет нормы НР и СП | ВСЕГО в текущих ценах
1 | 01-01-56-01 | Очистка технологических каналов | 10 пог. М | 36.8
|  | ЗП | р |  | 1230 | 1 | 45264 | 2.05 | 92791.2
|  | ЗТР | чел. Час | 8 |  | 1 | 294.4
92791.2
2 | Цена полигона | Утилизация осадка | м3 | 35
|  | ЗП |  |  | 2171.61 |  | 76006.35 | 1 | 76006.35
[8 empty] | всего | 168797.55
2. | Очистка, ячеек соли №1-6 (6шт.)
№№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | еденица измерений | количество едениц | цена за еденицу | поправки | ВСЕГО по базисным | пересчет нормы НР и СП | ВСЕГО в текущих ценах
1 | 01-01-91-01 | Очистка солевых и коагулянтных ячеек ВПУ | м3 | 67
|  | ЗП | р |  | 923 | 1 | 61841 | 2.05 | 126774.05
|  | ЗТР | чел. Час | 8 |  | 1 | 536
126774.05
2 | Цена полигона | Утилизация осадка | м3 | 67
|  | ЗП |  |  | 2171.61 |  | 145497.87 | 1 | 145497.87
[8 empty] | всего | 272271.92
3. | Очистка ,баков известково - коагулированной воды №1 - 4 (4 шт.)
№№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | еденица измерений | количество едениц | цена за еденицу | поправки | ВСЕГО по базисным | пересчет нормы НР и СП | ВСЕГО в текущих ценах
1 | 01-02-08-01 | Очистка внутренней поверхности баков | 10 м2 | 50
|  | ЗП | р |  | 736 | 1 | 36800 | 2.05 | 75440
|  | ЗТР | чел. Час | 8 |  | 1 | 400
75440
2 | Цена полигона | Утилизация осадка | м3 | 70
|  | ЗП |  |  | 2171.61 |  | 152012.7 | 1 | 152012.7
[8 empty] | всего | 227452.7
4. | Очистка, дренажного бака ХО
№№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | еденица измерений | количество едениц | цена за еденицу | поправки | ВСЕГО по базисным | пересчет нормы НР и СП | ВСЕГО в текущих ценах
1 | 01-02-08-01 | Очистка внутренней поверхности дренажных баков и грязевых приемников | 10 м2 | 30
|  | ЗП | р |  | 240 | 1 | 7200 | 2.05 | 14760
|  | ЗТР | чел. Час | 8 |  | 1 | 240
14760
2 | Цена полигона | Утилизация осадка | м3 | 90
|  | ЗП |  |  | 2171.61 |  | 195444.9 | 1 | 195444.9
[8 empty] | всего | 210204.9
5. | Очистка осветлителей ВТИ-350 №№1-6(6шт.)
№№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | еденица измерений | количество едениц | цена за еденицу | поправки | ВСЕГО по базисным | пересчет нормы НР и СП | ВСЕГО в текущих ценах
1 | 01-02-95-01 | Очистка внутренней поверхности осветлителей воды ВПУ | 10 м2 | 40
|  | ЗП | р |  | 1216 | 1 | 48640 | 2.05 | 99712
|  | ЗТР | чел. Час | 8 |  | 1 | 320
99712
2 | Цена полигона | Утилизация осадка | м3 | 40
|  | ЗП |  |  | 2171.61 |  | 86864.4 | 1 | 86864.4
[8 empty] | всего | 186576.4
6. | Очистка, ячеек известкового молока №1,2
№№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | еденица измерений | количество едениц | цена за еденицу | поправки | ВСЕГО по базисным | пересчет нормы НР и СП | ВСЕГО в текущих ценах
1 | 01-01-91-01 | Очистка солевых и коагулянтных ячеек ВПУ | м3 | 32
|  | ЗП | р |  | 923 | 1 | 29536 | 2.05 | 60548.8
|  | ЗТР | чел. Час | 8 |  | 1 | 256
60548.8
2 | Цена полигона | Утилизация осадка | м3 | 32
|  | ЗП |  |  | 2171.61 |  | 69491.52 | 1 | 69491.52
[8 empty] | всего | 130040.32
7. | Очистка баков регенеративных промывочных вод №1,2.
№№ | Шифр расценки | Наименование работ и затрат | еденица измерений | количество едениц | цена за еденицу | поправки | ВСЕГО по базисным | пересчет нормы НР и СП | ВСЕГО в текущих ценах
1 | 01-01-95-01 | Очистка баков нейтрализации растворов | м3 | 50
|  | ЗП | р |  | 1907 | 1 | 95350 | 2.05 | 195467.5
|  | ЗТР | чел. Час | 8 |  | 1 | 400
195467.5
2 | Цена полигона | Утилизация осадка | м3 | 50
|  | ЗП |  |  | 2171.61 |  | 108580.5 | 1 | 108580.5
[8 empty] | всего | 304048
[6 empty] | Всего по смете |  |  | 1499391.79
|  | Составил |  |  | Гиневский А.И.